Присоединяемая нагрузка к сетям МУП "Новгородский водоканал"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование территорий | Объем водопотребления, м3/сутки | Объем хозяйственно-бытового водоотведения, м3/сутки |
| Псковский жилой район | 5763,20 | 5750,89 |
| Северный район, кварталы 120, 239, 243 города | 715,16 | 715,16 |
| Кречная улица | 22,00 | - |
| Кварталы 118, 119 города | 1330,96 | 1330,96 |
| Квартал 150 города | - | 5,97 |
| Прочие заявители | 2246,81 | 1814,98 |
| Деревяницкий жилой район, квартал 8 города | 95,00 | 96,00 |
| ИТОГО, м3/сутки | 10173,13 | 9713,96 |